招标文件

- 一、项目名称:2025年徐州低压工商业分布式光伏调控能力提升项目（框架招标）项目

招标编号: ZYGC-2025-061303-19

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

- 二、项目概况与招标范围

- 2025年徐州低压工商业分布式光伏调控能力提升项目（框架招标）项目，服务采购需求报价清单（详情见附件）

- 三、工期：

2025年08月20日之前。

- 四、施工地点：

江苏省徐州市

- 五、质保期：

本项目质保期以原合同为准

六、投标人注意事项：

（1）工勘要求：通过现场调研排查，统计各低压工商业分布式光伏装机容量、在用设备品牌、型号、接口、现场布线环境等相关情况，出具排查记录报告；

（2）实施要求：项目实施质量、控制方案和实施措施符合项目需求，中标人需督促落实各环节质量控制内容和目标；保证各个阶段工作满足甲方对质量的要求；

（3）达成目标：①、通过低压工商业分布式光伏现场侧信息采集、上送，提升配电主站对低压工商业分布式光伏可观、可测能力。②、实现实时交互能力，有效提升低压工商业分布式光伏的可调、可控能力；③、满足最终用户验收；

（4）厂家需开据6%的增值税发票；

（5）报价需公对公付款 ；

（6）报价单位具备资质要求，最终报告需满足江苏能监办要求；

（7）分包结算金额方式：中标单价*数量；

（8）报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用:

（9）投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则按合同约定进行考核。

（10）要求:项目经理负责项目工勘、竣工资料编辑及提交，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。工勘、竣工资料作为项目经理结算依据。内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理，

- 七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

以投标网址要求为准

- 九、服务合同模版

- 十、投标事宜

投标开始时间：2025年06月17日14时00分

投标截止时间及开标时间：2025年06月23日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。

- 公司监管投标邮箱：zy9912132@163.com

- 十一、联系人

- （1）招标咨询：王建梅  0513-85359892

- （2）项目技术咨询：董春晖 15189381767