招标文件

- 一、项目名称: 泽宇智能2号楼底楼做隔断

招标编号: ZYZN-2025-062501

招标单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司

- 二、项目概况与招标范围

- 泽宇智能6月在2号楼底楼做无尘车间,需做隔断2间

- 询价内容：

- 包工包料价格，报价文件内容（本次报价请统一换算成普票金额报价，需要合计总价）：

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉企口板 | 7.5公分 | 平方 |  | 280 |  |
| 镀锌包边条 | 7.5公分 | 米 |  | 280 |  |
| 普通包边条 | 7.5公分 | 米 |  | 90 |  |
| 内彩钢直钩 |  | 米 |  | 150 |  |
| 直角外角 |  | 米 |  | 80 |  |
| 镀锌方钢 | 40*80*1.5 | 根 |  | 8 |  |
| 镀锌方钢 | 80*80*2 | 根 |  | 2 |  |
| 7字铝 |  | 根 |  | 4 |  |
| 角铝 | 2*2 | 根 |  | 8 |  |
| 挂锁 |  | 把 |  | 4 |  |
| 人工 |  | 平方 |  | 280 |  |
| 辅材 |  | 元 |  |  |  |
| 运费 |  | 元 |  |  |  |
| 脚手架 |  | 元 |  |  |  |

- 公司范围，承包单位包括：江苏泽宇智能电力股份有限公司

三、投标人注意事项：

- 招标方式；公开招标

- 评审方式；最低价中标

- 招标内容；共隔7段合计约280平方米，其中做对开门2对，单开门2对，新做换衣房1间

- 其它说明；待施工完毕并我司验收合格后，施工单位需提供发票进行结算

- 说明此项目合计招标轮次1

- 6,开门尺寸要求；单开100CM*240CM 2只,双开200CM*240CM 1只,620CM*300CM 1只

- 7,换衣房尺寸;200CM*800CM*250CM 封顶

- 8,必须做到密封,无透光

- 8, 用材报价见附件清单

- 四、付款方式

- 付款方式按照：安装完毕验收合格后支付97%，预留3%质保款，在质保期满后支付。（如金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）

- 五、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 六、招标文件的获取

以投标网址要求为准

- 七、投标事宜

投标截止时间及开标时间：2025年06月30日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。

- 公司监管投标邮箱：zy9912132@163.com

- 八、联系人

- （1）招标咨询：王建梅  0513-85359892

- （2）项目技术咨询： 刘建新15006288358