一、设备需求

| 名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 备注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向加密认证装置（十兆型） | 性能:十兆,最少电口数量:2,明文数据包吞吐量:/,密文数据包吞吐量:/，电源：AC220V。 | 台 | 100 | 南瑞NetKeeper2000十兆型、卫士通SJJ1632-C、兴唐SJJ1636-C、科东PSTunnel-2000T以及同等级别设备 |
| 纵向加密认证装置（十兆型） | 性能:十兆,最少电口数量:2,明文数据包吞吐量:/,密文数据包吞吐量:/，电源：直流。 | 台 |  |  |
| 纵向加密认证装置（百兆型） | 性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:/,密文数据包吞吐量:/，电源：AC220V*2。 | 台 | 1200 | 南瑞NetKeeper2000百兆型、卫士通SJJ1632-B、兴唐SJJ1636-B、科东PSTunnel-2000L以及同等级别设备 |
| 纵向加密认证装置（百兆型） | 性能:百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:/,密文数据包吞吐量:/，电源：双直流。 | 台 |  |  |
| 纵向加密认证装置（千兆型） | 性能:千兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:/；密文数据包吞吐量:/，电源：AC220V*2。 | 台 | 200 | 南瑞NetKeeper2000千兆型、卫士通SJJ1632-A、兴唐SJJ1636-A、科东PSTunnel-2000G以及同等级别设备 |
| 纵向加密认证装置（千兆型） | 性能:千兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:/；密文数据包吞吐量:/，电源：双直流。 | 台 |  |  |

二、环境条件

- 设备储存温度：0℃～＋50℃；

- 设备工作温度：0℃～＋40℃。

三、遵循标准

- 提供的所有硬件设备必须是全新的，软件产品应是最新版的商用版本，提供的产品准许在中华人民共和国境内销售、能够在中国境内和国家电网数据网中合法使用，且在性能及质量方面能提供可靠证明，设备制造商须提供质量保证承诺。

- 提供正、反向隔离装置中国电科院或国网电科院的专检报告。

四、配置变更

/

五、设备配件

- 供应商需随设备提供全套安装配件，包括但不限于挂耳、电源线，所需配件类型和数量需无条件满足采购方要求，符合电力行业机柜安装标准，与设备完全适配且质量合格。

- 安装配件费用已包含在设备报价中，采购方无需额外支付任何费用；若配件缺失或质量不合格，供应商需在3个工作日内免费补发或更换。

- 供应商随机提供设备说明书、使用手册、代理商授权委托书、售后服务承诺函、检测报告等采购方要求的相关文件和资料。

六、产品质量

- 供应商随机提供设备合格证明等相应资料。

- 质保期限：设备硬件（含配件）质保期≥1年；设备软件质保期≥1年（含系统升级、漏洞修复、技术咨询等）；质保期内供应商提供免费维修、更换服务。

- 故障响应：质保期内设备出现故障，供应商需在4小时内提供远程响应（电话、在线技术支持）；远程无法解决的，7天内进行维修或免费更换，超过7天供应商需提供临时替代设备。