## Sheet1
江苏泽宇电力工程有限公司新建光伏发电清洁能源43#项目报价清单
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价 | 含税单价 | 含税合价
1 | 光伏系统安装 | 光伏安装位置位于裙楼混凝土屋面及塔楼花架（抱箍固定），包括但不限于光伏发电系统所有设备、材料的安装以及配套的土建，包括但不限于组件、逆变器、并网柜、监控系统、小型气象站的安装调试、电缆、通讯线敷设、电缆终端制作、桥架、保护管安装、防火、接地安装、并网柜基础、施工辅材、卸货、保管、二次搬运、吊装、在裙楼、塔楼屋顶敷设支架导轨并安装光伏板、桥架敷设至业主预留电缆进线点接入室内预留桥架，相关试验、验收、移交等相关工作。 | Wp | 432810
2 | 乙供材材料 | 包括但不限于接地电缆接线铜鼻子、螺栓螺母、防触电、电缆标识、标牌、安全警示牌等 | Wp | 432810
3 | 总计
说明： 1、投标人已完全理解并仔细核对了招标文件（特别是“招标范围”及“工程量清单”全部章节）所描述的所有工程内容、技术要求、责任、义务及风险。¦ 2、投标人除提交盖章的报价表正本外，须另行提交一份可编辑的电子版本（Excel格式），且两份文件的报价内容须完全一致。 3、除填写报价外，严禁修改其他部分，违者将作废标处理。 4、招标人提供的甲供设备、材料费用，投标人的综合单价报价中不再计入。除招标人单独列出要求报价以外的材料、工程量，都视为含在投标人的光伏组件安装的综合单价中。 5、现场应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。投标人需按国家规定为所有施工人员购买意外安全保险并在投标时将投保证明提供给招标人；如未按要求购买意外安全保险（不低于200万）;未按合同约定履行安全职责，造成的第三者人身伤亡和财产损失由投标人承担。